## Sheet1
淖尔壕煤矿2015第一批物资采购订货目录
序号 | 设备、器材名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
包一 | 矿用隔爆型干式变压器采购
（1） | 矿用隔爆型干式变压器 | KBSG-315/10(10±5%)/0.69 | 台 | 2
包二 | 馈电及开关采购
（1） | 矿用隔爆型真空馈电开关 | KBZ-200/1140(660) | 台 | 4
（2） | 矿用隔爆兼本质安全型 多回路真空电磁启动器 | QJZ-4*40/1140(660) | 台 | 2
（3） | 矿用隔爆型 照明综合保护装置 | ZBZ-4.0/1140(660) | 台 | 5
（4） | 矿用隔爆型 照明综合保护装置 | ZBZ-6.0/1140(660) | 台 | 1
包三 | 水泵房设备购置内容
1 | 离心泵 | MD720-60×2 | 台 | 3
2 | 空心泵 | SK-12 | 台 | 2
包四 | 水泵房自动化控制系统购置内容
1 | 矿用本安型液位传感器 | 0-5M | 台 | 2
2 | 矿用本安型流量传感器 | DN350 PN=1.6MPa | 台 | 2
3 | 矿用本安型压力传感器 | 0-1.6MPa | 台 | 3
4 | 矿用本安型负压传感器 | -100-0KPa | 台 | 3
5 | 电动闸阀 | DN300 PN=1.6MPa | 台 | 3
6 | 电动球阀 | DN25 PN=1.6MPa | 台 | 5
7 | 电动球阀 | DN50 PN=1.6MPa | 台 | 3
8 | 矿用隔爆型 阀门电动装置控制箱 | KXJ660 | 台 | 3
9 | 矿用隔爆兼本质安全型 显示控制箱 | KXJ127 | 台 | 1
10 | 地面监控主机、显示 |  | 套 | 1 | 含监控系统软件
11 | 多功能水泵控制阀 | DN300PN=1.6MPa | 个 | 3
包五 | 矿用高低压动力电缆采购
（1） | 矿用高压动力电缆 | MYJV22-8.7/10KV 3*240mm2 | 米 | 4200
包六 | 矿用高低压动力电缆采购
（1） | 矿用高压动力电缆 | MYPTJ8.7/10KV 3*50+3*25/3+3*2.5mm2 | 米 | 700
（2） | 矿用高压动力电缆 | MYP-0.66/1.14 3*35+3*16+3*2.5mm2 | 米 | 100
（3） | 矿用低压动力电缆 | MYP-0.66/1.14 3*35+1*16mm2 | 米 | 900
（4） | 矿用低压动力电缆 | MYP-0.66/1.14 3*6+1*6mm2 | 米 | 200
（5） | 矿用低压动力电缆 | MYQ-0.3/0.5 4*2.5mm2 | 米 | 200
（6） | 矿用高压动力电缆 | MYPTJ-8.7/10KV 3*150+3*50/3+3*2.5mm2 | 米 | 1400
包七 | PE管采购
（1） | 钢丝网骨架PE管 | Φ225（Pg=16kg/cm2） | 米 | 6800
（2） | 钢丝网骨架PE管 | Φ355（Pg=16kg/cm2） | 米 | 3600
包八 | 无缝钢管及法兰采购
（1） | 无缝钢管 | Φ133*6 | 米 | 1500
（2） | 法兰 | Φ133(Pg=16kg/cm2) | 个 | 500
（3） | 无缝钢管 | Φ159*6 | 米 | 240
（4） | 法兰 | Φ159(Pg=16kg/cm2) | 个 | 80
（5） | 无缝钢管 | Φ219*7 | 米 | 330
（6） | 法兰 | Φ219(Pg=25kg/cm2) | 个 | 110
包九 | 顺槽皮带中间架购置
1 | 顺槽胶带机中间架及托辊和配套保护 | 额定输送能力1510t/h 输送带宽度1200mm 带速 3.55m/s | 米 | 1400
包十 | 顺槽皮带带面
2 | 顺槽胶带机带面 | PVG1800S(B=1200mm) | 米 | 3000