主、副井加热室设备明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 主、副井机组散热器 | GRFJ-25/40/5-Z | 9组 | 维修 |
| 出风道自垂风帘 |  | 9副 | 更换 |
| 空气加热机组 |  | 1套 | 新增 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 主井配电柜变频器 |  | 1台 | 做好数据，与实际相符具有互换性 |
| 副井配电柜变频器 |  | 1台 | 做好数据，与实际相符具有互换性 |
| 配电柜显示器 |  | 1台 | 与实际相符具有互换性 |
| 配电柜保险 |  | 9支 |  |
| 配电柜继电器 |  | 12个 |  |
| 井筒热传感器 |  | 2个 |  |
| 分气缸传感器 |  | 3个 |  |
| 机组传感器 |  | 16个 |  |
| 交流接触器 |  | 2个 |  |
| 电气系统维修 |  | 2套 |  |
| **现场核实、勘察。** |