| 序号 | 设备、部件、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池提升泵 | QW65-25-10-2.2 | 台 | 2 |  |
| 2 | 综合处理一体化设备 | WSZ-20G（含内部工艺配件） | 套 | 2 |  |
| 3 | 污泥回流泵 | 65WQ/20-10-2.2 | 台 | 2 |  |
| 4 | 管路 |  | 批 | 1 |  |

设备清单

| 序号 | 设备、部件、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池提升泵 | QW65-25-10-2.2 | 台 | 2 |  |
| 2 | 综合处理一体化设备 | WSZ-20G（含内部工艺配件） | 套 | 2 |  |
| 3 | 污泥回流泵 | 65WQ/20-10-2.2 | 台 | 2 |  |
| 4 | 管路 |  | 批 | 1 |  |

| 序号 | 设备、部件、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池提升泵 | QW65-25-10-2.2 | 台 | 2 |  |
| 2 | 综合处理一体化设备 | WSZ-20G（含内部工艺配件） | 套 | 2 |  |
| 3 | 污泥回流泵 | 65WQ/20-10-2.2 | 台 | 2 |  |
| 4 | 管路 |  | 批 | 1 |  |